## Sheet1
贵州兴轿实业有限公司 九车间生产厂房供电系统改造安装项目
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
| 电缆线 | 4*120+1 | 米 | 4 | 主电缆
1 | 电缆线 | 4*70+1 | 米 | 150 | 6号楼二、三层主电缆
2 | 电缆线 | 4*35+1 | 米 | 80 | 二、三层值班室汽烫机主线、粘合机
3 | 电线 | 10㎡ | 米 | 1100 | 二、三层汽烫机
4 | 电缆线 | 4*6+1 | 米 | 150 | 二、三层排风机
5 | 电线 | 6㎡ | 米 | 2400 | 二、三层空调、汽烫机
6 | 电线 | 2.5㎡ | 米 | 1200 | 二、三层生产车间、值班室照明
7 | 电控箱 | 400A一进三出（360A) | 套 | 1 | 一楼原配电箱至值班室配电房二、三层主配电箱
8 | 电控箱 | 360A一进五出（250A两个、160A三个） | 套 | 2 | 值班室至汽烫机、空调、生产线、排风机、照明、
9 | 电控箱 | 160A一进十三出（63A三匹） | 套 | 2 | 二、三层汽烫机
10 | 电控箱 | 250A一进五出（63A） | 套 | 2 | 二、三层生产线、包装线
11 | 电控箱 | 160A一进五出（63A三相电两个、32A三个二匹） | 套 | 2 | 二、三层排风机
12 | 电控箱 | 160A一进五出（63A一个、32A四个） | 套 | 2 | 二、三层空调
13 | 电控箱 | 160A一进十出） | 套 | 2 | 二、三层生产车间、值班室照明
14 | 电缆头 | 120-5芯 | 套 | 2
15 | 电缆头 | 70-5芯 | 套 | 4
16 | 电缆头 | 35-5芯 | 套 | 10
17 | 铜芯线鼻子 | 120㎡ | 个 | 10
18 | 铜芯线鼻子 | 70㎡ | 个 | 20
19 | 铜芯线鼻子 | 35㎡ | 个 | 40
20 | 铜芯线鼻子 | 10㎡ | 个 | 240
21 | 线槽板 | 59*22 | 米 | 70 | 二、三层汽烫机
22 | 线槽板 | 24*14 | 米 | 240
23 | 线管 | 50 | 米 | 50
24 | 空开盒 | 空开（32A） | 套 | 29 | 汽烫机、空调
25 | 开关 | 单联单控 | 个 | 14
26 | 插座 | 5眼 | 个 | 28
27 | 扎带等零料 |  | 项 | 1