## Sheet1
贵州省黔东南监狱关于监舍门维修改造项目施工材料的相关参数
序号 | 产品 | 名称 | 关键参数 | 数量 | 计量单位
1 | 门禁产品 | 人脸识别门禁 | 屏幕要求大于7寸以上、支持人脸识别、IC卡、远程开门、支持远程一开门、支持多方认证开门。 | 44 | 台
2 | 锁 | 磁力锁 | 最大静态直线拉力：500kg ± 15%状态指室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 62 | 把
3 | 闭门器 | ∕ | 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180°使用寿命：10万次 适用环境温度范围：-10℃---50℃关门调速：两段调速；锁门速度：0°--15°范围内可调；闭门速度：15°--180°范围内可调。建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 | 62 | 台
4 | 门禁产品 | 门禁刷卡器 | 认证方式：支持刷卡、刷卡或密码、刷卡+密码、开门按钮等多种开门方式；高级功能：支持首卡开门、首卡常开、超级卡/超级密码开门等功能：主机断电后数据可永久保存；平台接入：支持单机和接入管理实现门禁功能 ； | 40 | 台
5 | 电池 | ∕ | 要求断电停电后能连续工作8小时、保证门禁正常工作、 | 124 | 个
6 | 工作站 | 电脑 | I5/13400F/16g/512g+27寸显示器 | 3 | 套
7 | 网线 | ∕ | 国标超五类屏蔽网线、纯铜八芯国标双绞线 | 1000 | 米
8 | 电源线 | ∕ | 国标 RVV2*1.0纯无氧铜国标 | 600 | 米
9 | 交换机 | ∕ | 千兆交换机、传输速度1000Mbps | 15 | 个